Richiesta manutenzioni periodo - Urbanizzazione Primaria 01-12-2003 - 31-12-2003
	Data	Ora	Mittente	Recapito telef.	Segnalazione	Segnalazione girata 	Urgenz	Proceder	Verifica
	01/12/2003	Lorenzetti Giovanni	Via Eustacchio n. 15 marciapede rovinato con molte buche	Fammilume 01/12/2003
	01/12/2003	Vigili Urbani	Piazza della Libertà di fronte alla Questura   macchia di olio	Fammilume 1/12/2003
	01/12/2003	Ferranti Michela	Via Spadoni  Incrocio Via Spalato     2 lampade spente	Paci 1/12/2003
	01/12/2003	anonimo	Via Natali n. 15  dietro Via Natali c'è un palo PI con un cartello 	Paci1/12/2003
	stradale   1 Spenta
	03/12/2003	Geom. Pantanetti	Sottopassaggio che da Via Cincinelli conduce al Piazzale 	Paci
	Cappuccini  cambiare n. 2 plafoniere
	03/12/2003	anonimo	Via Romagnoli  23   1 lampada spenta; Via F.lli Cervi  parchjeggio 	Paci
	che va dietro la scuola due spente  - controllare tutto il punto di 
	presa;
	03/12/2003	anonimo	Scuola materna Villa Serra giardino   due centri luminosi spenti	Paci
	03/12/2003	anonimo	Vicino OVIESSE    un faro si accedene e si spegne  della PI	Mariani
	04/12/2003	anonimo	Via Vanvitelli n. 45   1 lamp. Spenta;  3° lampada esaurita;  Via 	Paci 9/12/2003
	Spalato + Via carradori  si accende tardi verificare.
	04/12/2003	anonimo	Borgo Santa Croce n. 72   1 spenta; 3° ultima spenta	Paci 9/12/2003
	05/12/2003	Staggolani Luigi Geometra	Montare ringhiera in ferro danneggiata da sinistro e realizzata 	Fammilume 9/12/2003
	dall' U.O.C. Opere Urbanizzazione secondaria.
	05/12/2003	Vigili Urbani	Corso Cairoli n. 69  sampietrino o mattomella marcipiede rotto	Fammilume 9/12/2003
	06/12/2003	EMERGENZE NEVE	SERVIZIO
	06/12/2003	anonimo	Via Cioci  manca la continuità del marciapiede tra Monumento 	Ing. Ferranti+ 
	caduti e lott. Santarelli+ ci sono buche sulla parte di strada  che 	Fammilume
	ora è utilizzata dai pedoni per il transito
	06/12/2003	Vigili Urbani	Via Mameli n. 19   1 chiusino stradale chiuso male.  Verificare 	Fammilume 9/12/2003
	situazione
	lunedì 12 gennaio 2004	Pagina 1 di 4

	Richiesta manutenzioni periodo - Urbanizzazione Primaria 01-12-2003 - 31-12-2003
	Data	Ora	Mittente	Recapito telef.	Segnalazione	Segnalazione girata 	Urgenz	Proceder	Verifica
	09/12/2003	anonimo	Viale Carradori n. 4 e n. 14   n. 2 lampade spente  Viale  Martiri 	Paci 9/12/2003
	Licertà  1 centro luminoso rotto su Via Chiusa
	10/12/2003	p.i. Katia Carletti  	STRADA COMUNALE CORTA DI MONTELUPONE  :pulizia 	squadra+smea+Ditta 
	Manutenzione 	attraversamenti e griglie per la raccolta dell' acqua piovana.	Cirioni
	programmata
	13/12/2003	P.I.Katia Carletti 	STRADA COMUNALE PIEVE :pulizia attraversamenti per lo 	squadra
	Manutenzione 	smaltimento dell' acqua piovana della Via
	Programmata
	13/12/2003	SMEA	c'è una caditoia rotta - si è protetta con un bancale.	Fammilume 16/12/2003
	13/12/2003	P.I. Katia Carletti 	STRADA COMUNALE VALLEBONA 2°  tronco  - Approfondire 	Squadra+PI Carletti
	Manutenzione  	problematica fosso  e pulire tutti gli attravensamenti
	Programmata
	15/12/2003	anonimo	Borgo Santa Croce n. 121   3 spente  controllare tutte	Paci 16/12/2003
	15/12/2003	anonimo	Via Spadoni n. 3  dietro c'è un largo con 2 lampioni : 1 lampada si 	Paci 15/12/2003
	accende e si spegne.
	15/12/2003	P.I. Katia Carletti  	STRADA COMUNALE BOSCHETTO RICCI - CONSALVI: Occorre 	squadra + ditta Cirioni
	Manutenzione 	chiamare macchina operatrice per togliere otturazione  
	Programmata	attraversamenti; PULIRE TUTTI GLI ALTRI ATTRAVERSAMENTI
	16/12/2003	P.I. Katia Carletti	STRADA COMUNALE CORNETO  sistemare terminali guarda rail e	Fammilume
	 corrimano sopra il ponte verso strada Carrareccia.
	16/12/2003	P.I. Katia Carletti  	STRADA COMUNALE SAN CLAUDIO  mandare ns. terna per 	Fammilume 16/12/2003
	MANUTENZIONE 	pulire fosso
	PROGRAMMATA
	16/12/2003	PI Katia Carletti 	STRADA COMUNALE FONTE  MOSCARDINA +  VIA COSTANZI  	Fammilume 16/12/2003
	manutenzione 	fare pulizia bocchette  e togliere breccino
	programmata
	16/12/2003	P.I. Ktia carlett 	STRDADA COMUNALE VALLEBONA  3° tronco   pulizia 	squadra + Fammilume
	Manutenzione 	attraversamenti per smaltimento acqua piovana strada +    
	Programmata	mandare ns. spazzolone per pulire zanella dalle foglie
	lunedì 12 gennaio 2004	Pagina 2 di 4

	Richiesta manutenzioni periodo - Urbanizzazione Primaria 01-12-2003 - 31-12-2003
	Data	Ora	Mittente	Recapito telef.	Segnalazione	Segnalazione girata 	Urgenz	Proceder	Verifica
	16/12/2003	Polizia Municipale	Sforzacosta incrocio SP 78 e CN 223   marciapiede con buca	Fammilume16/12/2003
	16/12/2003	P.I. Katia carletti 	STRADA  COMUNALE VALLEBONA : n. 2 pozzetti da cambiare; 	squadra
	Manutenzione 	n. 1 pozzetto da mettere coperchio; mandare ns, spazzolone  per
	Programmata	 pulire foglie zanelle + pulizia attraversamenti per lo smaltimento 
	acqua piovana
	16/12/2003	PI Katia Carletti 	STRADA FONTE MOSCARDINA + VIA COSTANZI mettere 	squadra+Fammilume
	Manutenzione 	coperchio mancante su un pozzetto (Km 0+700 )  vedi 
	Programmata	planimetria;  Pulire attraversamenti per la raccolta dell' acqua 
	piovana;
	17/12/2003	Pierini	Via dei Velini n. 124   scavo abbassato	Fammilume 17/12
	17/12/2003	Vigili Urbani	Tombino  intersezione  Via Roma - Via Bartolini da verificare	Fammilume 17/12
	17/12/2003	P.I. Katia Carletti 	STRADA COMUNALE PALAZZETTO- PULIZIA 	SQUADRA
	Manutenzione 	ATTARVERSAMENTI
	programmata
	17/12/2003	P.I. Katia Carletti  	STRADA COMUNALE DUE FONTI  pulizia attraversamenti per lo 	SQUADRA
	Manutenzione 	smaltimento dell' acqua piovana
	Programmata
	17/12/2003	P.I. Katia Carletti  	STRADA COMUNALE FIGURETTA pulizia attraversamenti 	squadra
	Manutenzione 	smaltimento acqua piovana
	Programmata
	19/12/2003	Vigili Urbani	Vicino alla Chiesa ringhiera rotta - verificare di chi la competenza;	Fammilume 22/12/2003
	19/12/2003	Vigili Urbani	Corso cavour n. 51   mattonella traballante da veridicare	Fammilume 22/12
	19/12/2003	PI Katia Carletti 	STRADA COMUNALE ROTACUPA : pulire attraversamenti 	Squadra +Fammilume 
	Manutenzione 	smaltimento acqua piovana sulla strada + Pulire uscite 	19/12
	Programmata	attraversamenti con Ns terna
	20/12/2003	Vigili Urbani	Piazza  Garibaldi davanti agenzia Domizzi  cordolo rotto	Fammilume 22/12/2003
	lunedì 12 gennaio 2004	Pagina 3 di 4

	Richiesta manutenzioni periodo - Urbanizzazione Primaria 01-12-2003 - 31-12-2003
	Data	Ora	Mittente	Recapito telef.	Segnalazione	Segnalazione girata 	Urgenz	Proceder	Verifica
	20/12/2003	P.I. Katia Carletti 	STRADA COMUNALE SANTO STEFANO Pulizia attraversamenti 	squadra
	manutenzione 	stradali
	Programmata
	20/12/2003	anonimo	Via Verga n. 16-18    1 lamapda spenta	Paci 17/12/2003
	23/12/2003	Vigili Urbani	Buca Incrocio Via Roma con Via Bartolini	Fammilume 31/12/2003
	30/12/2003	Lombardello Albano	Buche marciapiede al n. 20	Fammilume 31/12/12003
	30/12/2003	P.I. Katia Carletti 	STRADA COMUNALE MONTANELLO  pulizia attraversamenti 	squadra
	manutenzione 	stadali
	Programmata
	31/12/2003	Questura di Macerata	Marciapiede che collega Corso cairoli e Via Verdi  sconnesso	Fammilume 31/12/2003
	31/12/2003	Custode Centro Agricolo 	Un palo PI  ingresso centro fiere urtato da ignoti : Plafoniera rotta 	PACI 31/12/2003
	Commerciale Villa Potenza	a terra, palo storto e PI tutta spenta.
	lunedì 12 gennaio 2004	Pagina 4 di 4